## Slide 1: Internet věcí a chytrá domácnost

## Slide 2
Co je to chytrá domácnost?
Chytrá domácnost se zaměřuje na propojení elektronických zařízení po domácnosti pomocí internetu.
Umožňuje automatizaci a dálkový přístup k jejich kontrole.
Pohodlí
Úspora energie
Bezpečnost
Automatizace

## Slide 3
Pohodlí
Úspora energie
Bezpečnost
Automatizace
Výhody a nevýhody chytré domácnosti
Úspora času
Úspora energie
Bezpečnost
Vhodné i pro starší lidi
Finanční náklady
Spolehlivé připojení k
Zranitelnost k
Obavy o soukromý
internetu
cyber útokům

## Slide 4
Přínosy chytré domácnosti
Pohodlí
Úspora energie
Bezpečnost
Automatizace
- Zařízení můžeme ovládat na dálku např.: - Pomocí telefonu
- Hlasového asistenta
- Detekce pohybu (rozsvícení světla) - Časování (topení se zapne v určitý čas)

## Slide 5
Pohodlí
- Zařízení můžeme ovládat na dálku např.: - Pomocí telefonu
- Hlasového asistenta
- Detekce pohybu (rozsvícení světla) - Časování (topení se zapne v určitý čas)
Úspora energie
Bezpečnost
Automatizace

## Slide 6
Hlasový asistent
Co hlavního se v hlasových asistentech nachází?
Mikrofon – přes který uživatel komunikuje
Reproduktor – veškerý zvuk ze zařízení
Procesor - zpracovává data z mikrofonu
Hlasové asistenty ovládáme pomocí hlasových příkazů. Mohou být software např. v mobilu, nebo zařízení např. Google home repack
(viz. zařízení vlevo)

## Slide 7
Pohodlí
Úspora energie
Díky chytré domácnosti můžete ušetřit jak elektřinu, tak i peníze.
Chytré termostaty - regulují automaticky teplotu na závislosti, zdali se někdo v místnosti nachází
Chytré žárovky - vypnou se v době, když jsou všechny místnosti nevyužívány

## Slide 8
Chytré žárovky
- Jsou to LED žárovky které můžeme propojit přes internet atd…
- Šetří energii tím, že se vypnou v době, když jsou všechny místnosti nevyužívány
- Automatické zapínaní a vypínaní pomocí senzorů nebo časovačů
- Možnost nastavit teplotu barvu nebo teplotu světla

## Slide 9
Chytré termostaty
- Je to zařízení, přes které se reguluje teplota
- Šetří energii tím, když někdo není doma termostat se vypne,
naopak když má někdo přijet domů termostat se zapne
- Může se časovač naplánovat přes aplikaci v mobilu nebo ovládat přes mobil. Může se zapnout i podle aktuálního počasí

## Slide 10
Bezpečnost
- Tím, že je chytrá domácnost propojená, nemusí být problém s bezpečností
- Chytré kamery, zapnou se při když je na kameře zaznamenán pohyb.
- Bezpečnostní alarmy, mohou detekovat pohyb, zvuky nebo jiné nebezpečné situace

## Slide 11
Chytré kamery
Chytré kamery mají rozmanité funkce:
- detekce pohybu, noční vidění a možnost záznamu a přenosu obrazu na chytrý telefon. Některé dokážou rozpoznávat tváře.
- Chytré kamery dokážou rozpoznávat tváře, nebo rozpoznají vozidlo, lidi i zvířata.

## Slide 12
Chytré alarmy
- Bezpečnostní alarmy jsou obvykle vybaveny senzory, jako jsou detektory pohybu, dále dveřní a okenní senzory proti vloupání.
- Mohou být i senzory poskytující detekci hluku
- Podobným typem jsou i požární senzory, které obsahují detektory kouře. Po detekci alarm může vypnout elektrické spotřebiče, kvůli bezpečnosti.
Detektor kouře

## Slide 13
Automatizace
- automatizace je automatické ovládání elektronických zařízení ve vaší domácnost připojené k internetu
- automatizace je nastavení zařízení tak, aby se vzájemně spouštěla
např. když detektor kouře detekuje kouř, spustí se alarm, který může spustit hasící zařízení

## Slide 14
Chytrý vysavač
Chytré kamery mají rozmanité funkce:
- jsou vybaveny senzory, softwarem a dalšími technologiemi, které jim umožňují automaticky vysávat a řídit svůj pohyb po místnosti
- Některé chytré vysavače poskytují také funkce jako detekci nečistot nebo návrat na nabíjecí stanici
- Chytré vysavače pomáhají uživatelům ušetřit čas a úsilí při úklidu a tím zlepšit kvalitu života

## Slide 15
Další příklady automatizace
Chytré termostaty
Hlasový asistenti
Detektor kouře